АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2015                                                                                                            № 77а

«Об утверждении программы проведения

проверки готовности потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить программу проведения  проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно Приложения.

Глава Усть-Бакчарского

сельского поселения                                         В.Н.Бессмертных

Приложение

к постановлению Администрации

Усть-Бакчарского сельского поселения

19.08.2015г. № 77а

П Р О Г Р А М М А

проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии  Усть-Бакчарского сельского поселения   к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в

отношении потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1 к

Программе.

1.4. Проверка готовности потребителей тепловой энергии сельского поселения Тайдаково проводится комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 (далее – Комиссия) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Работа Комиссии по проверке потребителей тепловой энергии Усть-Бакчарского сельского поселения  к отопительному периоду 2015-2016 годов

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости -

проводят осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к

отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности,

выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по

готовности или при невыполнении  требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их

устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная

проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт)

составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе и

выдается Комиссией по каждому объекту потребителю тепловой энергии в

течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по

готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Потребитель, не получивший Паспорт до 01.11.2015г., обязан продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная

проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный

Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта

в текущий отопительный период.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду

2015-2016 г.г.

№ ______________

_____________________                                                                        												«___»____________20__ г.

(место составления акта)                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от “___ ”___________20___ г., утвержденной_____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя)

__________________________________________________________________ органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)                                                                                              с «___»_______________20___г. по «___»___________________20___г.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________________________________________

(полное наименование муниципального  образования ___________________________________________________________________, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

____________________________________________________________________________________________________________________________________

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего (-щих) объекта (тов)_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:__________________________________________________________________________________________________________________________

.                                                  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/____ гг.:

Председатель комиссии:_______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»_____________20___ г.     ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его

уполномоченного представителя) муниципального образования,

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

____________________________

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

Выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой

____________________________________________________________________________________________________________________________________

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

_____________________________________________________________________

к отопительному периоду)

В отношении объекта (ов), по которому (ым) проводилась проверка готовности к отопительному  периоду: ______________________________

________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду №______

от «___»________20___г.

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению

проверки готовности к отопительному периоду)

____________________________