АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« Усть-Бакчарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2024                                                                                         №37

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального образования « Усть-Бакчарского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов « Усть-Бакчарского сельского поселения» администрация муниципального образования « Усть-Бакчарское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования « Усть-Бакчарского сельского поселения» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление в официальных ведомостях « Усть-Бакчарского сельского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования « Усть-Бакчарского сельского поселения».

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Усть-Бакчарское сельское поселение»                         Е.М. Пчёлкин